Protokol o tlakové zkoušce a zkoušce těsnosti

Vzor servisasklad.cz · vodovod, otopná soustava, podlahové vytápění a tlaková zařízení (NV č. 192/2022 Sb.)

1. Identifikace stavby, provozovny a účastníků

| Číslo protokolu / zakázky |  |
| --- | --- |
| Stavba / provozovna a umístění |  |
| Objednatel / provozovatel (název, IČO) |  |
| Zhotovitel / servisní firma (název, IČO, č. oprávnění TIČR) |  |
| Zkoušku řídil a vyhodnotil (jméno, č. osvědčení) |  |
| Datum provedení zkoušky |  |

2. Vymezení zkoušeného zařízení / potrubního úseku

| Druh soustavy / zařízení (vodovod / topení / vzdušník / kotel) |  |
| --- | --- |
| Zkoušený úsek / podlaží / výrobní číslo nádoby |  |
| Materiál, dimenze potrubí (DN) / objem nádoby (l) |  |
| Předpis / technická norma (NV 192/2022 Sb. / ČSN 75 5409 / ČSN EN 14336) |  |

3. Parametry a průběh tlakové zkoušky / zkoušky těsnosti

| Druh zkoušky (tlaková zkouška pevnosti / zkouška těsnosti) |  |
| --- | --- |
| Zkušební médium a jeho teplota (°C) |  |
| Teplota okolí (°C) |  |
| Nejvyšší provozní přetlak PN / PS (bar / MPa) |  |
| Zkušební přetlak Pz (bar / MPa) |  |
| Doba ustálení (od – do, min) |  |
| Hlavní zkouška (od – do, min) |  |
| Naměřený pokles tlaku za dobu zkoušky (bar / MPa) |  |
| Použité měřidlo — manometr (typ, rozsah, tř. přesnosti, výr. č., kalibrace) |  |

4. Odečty tlaku v čase a vizuální kontrola

| Čas odečtu | Etapa zkoušky (natlakování / ustálení / hlavní zkouška) | Tlak na manometru (bar) | Teplota (°C) | Vizuální kontrola spojů a armatur |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Výrok a předání před zakrytím / uvedením do provozu

| Zjištěné netěsnosti nebo deformace (žádné / popis) |  |
| --- | --- |
| Tlak ponechaný v soustavě při zakrytí / betonáži (bar) |  |
| Celkové hodnocení (VYHOVUJE / NEVYHOVUJE) |  |
| Termín příští zkoušky / revize (u VTZ dle přílohy č. 4 NV 192/2022 Sb.) |  |

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| Za zhotovitele / osobu řídící zkoušku | Za objednatele / stavbyvedoucího / TDI |

Vzor zdarma ze servisasklad.cz/vzory/protokol-o-tlakove-zkousce · § 15, § 16 a § 18 nařízení vlády č. 192/2022 Sb., ČSN 75 5409, ČSN EN 14336.