Zpráva o revizi vyhrazeného elektrického zařízení

Vzor dle § 10 odst. 1 písm. a) až o) nařízení vlády č. 190/2022 Sb. · servisasklad.cz

1. Identifikace provozovatele a revize — § 10 odst. 1 písm. a), d), e), f)

| Evidenční číslo revizní zprávy |  |
| --- | --- |
| Provozovatel (název a sídlo / jméno a IČO) |  |
| Druh revize (výchozí / pravidelná / mimořádná) |  |
| Důvod mimořádné revize (je-li mimořádná) |  |
| Revizní technik (jméno, příjmení) |  |
| Evidenční číslo osvědčení TIČR (rozsah E2A/E2B/…) |  |
| Držitel oprávnění TIČR (firma, ev. č. oprávnění) |  |
| Datum zahájení revize |  |
| Datum ukončení revize |  |
| Datum vypracování zprávy o revizi |  |
| Datum předání zprávy o revizi |  |

2. Identifikace zařízení a vymezení rozsahu revize — § 10 odst. 1 písm. b), c)

| Revidované elektrické zařízení a místo umístění |  |
| --- | --- |
| Přesné vymezení rozsahu revize (od – do) |  |
| Části vyloučené z rozsahu revize |  |
| Jmenovité napětí / soustava / ochrana před úrazem el. proudem |  |
| Klasifikace vnějších vlivů (protokol ze dne) |  |

3. Soupis použitých měřicích přístrojů a podkladů — § 10 odst. 1 písm. g), h)

| Měřicí přístroj (typ) | Výrobní číslo | Číslo kalibračního listu / platnost |
| --- | --- | --- |
| Multifunkční tester instalací … | … | kalibrováno do … |
| Klešťový měřič zemních odporů … | … | kalibrováno do … |

Projektová dokumentace skutečného provedení a průvodní dokumentace výrobce.

Protokol o určení vnějších vlivů a předchozí zpráva o revizi (vyhodnocení ve vzájemných souvislostech).

Zákon č. 250/2021 Sb., nařízení vlády č. 190/2022 Sb., ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed. 2.

4. Soupis provedených úkonů a naměřené hodnoty — § 10 odst. 1 písm. i), j)

| Okruh / zařízení / rozváděč | Jištění (typ / In) | Spojitost PE (Ω) | Izolační odpor Riso (MΩ) | Impedance smyčky Zs (Ω) | Proudový chránič IΔn / tA (ms) | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Přehled zjištěných závad a vyhodnocení předchozí revize — § 10 odst. 1 písm. k), m)

| Č. | Popis zjištěné závady a místo | Porušené ustanovení předpisu / normy | Navržený termín odstranění |
| --- | --- | --- | --- |

Vyhodnocení záznamů o výsledcích provedených prohlídek a zkoušek a o odstraňování závad zjištěných při předchozí revizi, při provozu a údržbě: …

6. Slovní zhodnocení a doporučená lhůta příští revize — § 10 odst. 1 písm. l), n), o)

| Slovní zhodnocení bezpečnosti |  |
| --- | --- |
| Vyhrazené elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti schopno provozu (ANO / NE) |  |
| Odůvodnění závěru (není-li schopno provozu) |  |
| Doporučená lhůta provedení příští revize (dle přílohy č. 4 NV 190/2022 Sb.) |  |

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| Revizní technik (jméno, č. osvědčení, podpis / uznávaný el. podpis) | Potvrzení o převzetí zprávy provozovatelem (jméno, datum, podpis) |

Vzor zdarma ze servisasklad.cz/vzory/revizni-zprava-elektro podle § 10 odst. 1 písm. a) až o) nařízení vlády č. 190/2022 Sb.