Zpráva o revizi vyhrazeného elektrického zařízení
Vzor dle § 10 odst. 1 písm. a) až o) nařízení vlády č. 190/2022 Sb. · servisasklad.cz
1. Identifikace provozovatele a revize — § 10 odst. 1 písm. a), d), e), f)
	Evidenční číslo revizní zprávy
	

	Provozovatel (název a sídlo / jméno a IČO)
	

	Druh revize (výchozí / pravidelná / mimořádná)
	

	Důvod mimořádné revize (je-li mimořádná)
	

	Revizní technik (jméno, příjmení)
	

	Evidenční číslo osvědčení TIČR (rozsah E2A/E2B/…)
	

	Držitel oprávnění TIČR (firma, ev. č. oprávnění)
	

	Datum zahájení revize
	

	Datum ukončení revize
	

	Datum vypracování zprávy o revizi
	

	Datum předání zprávy o revizi
	



2. Identifikace zařízení a vymezení rozsahu revize — § 10 odst. 1 písm. b), c)
	Revidované elektrické zařízení a místo umístění
	

	Přesné vymezení rozsahu revize (od – do)
	

	Části vyloučené z rozsahu revize
	

	Jmenovité napětí / soustava / ochrana před úrazem el. proudem
	

	Klasifikace vnějších vlivů (protokol ze dne)
	



3. Soupis použitých měřicích přístrojů a podkladů — § 10 odst. 1 písm. g), h)
	Měřicí přístroj (typ)
	Výrobní číslo
	Číslo kalibračního listu / platnost

	Multifunkční tester instalací …
	…
	kalibrováno do …

	Klešťový měřič zemních odporů …
	…
	kalibrováno do …



Projektová dokumentace skutečného provedení a průvodní dokumentace výrobce.
Protokol o určení vnějších vlivů a předchozí zpráva o revizi (vyhodnocení ve vzájemných souvislostech).
Zákon č. 250/2021 Sb., nařízení vlády č. 190/2022 Sb., ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed. 2.
4. Soupis provedených úkonů a naměřené hodnoty — § 10 odst. 1 písm. i), j)
	Okruh / zařízení / rozváděč
	Jištění (typ / In)
	Spojitost PE (Ω)
	Izolační odpor Riso (MΩ)
	Impedance smyčky Zs (Ω)
	Proudový chránič IΔn / tA (ms)
	Výsledek

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



5. Přehled zjištěných závad a vyhodnocení předchozí revize — § 10 odst. 1 písm. k), m)
	Č.
	Popis zjištěné závady a místo
	Porušené ustanovení předpisu / normy
	Navržený termín odstranění

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Vyhodnocení záznamů o výsledcích provedených prohlídek a zkoušek a o odstraňování závad zjištěných při předchozí revizi, při provozu a údržbě: …
6. Slovní zhodnocení a doporučená lhůta příští revize — § 10 odst. 1 písm. l), n), o)
	Slovní zhodnocení bezpečnosti
	

	Vyhrazené elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti schopno provozu (ANO / NE)
	

	Odůvodnění závěru (není-li schopno provozu)
	

	Doporučená lhůta provedení příští revize (dle přílohy č. 4 NV 190/2022 Sb.)
	



	

____________________________
	

____________________________

	Revizní technik (jméno, č. osvědčení, podpis / uznávaný el. podpis)
	Potvrzení o převzetí zprávy provozovatelem (jméno, datum, podpis)



Vzor zdarma ze servisasklad.cz/vzory/revizni-zprava-elektro podle § 10 odst. 1 písm. a) až o) nařízení vlády č. 190/2022 Sb.




